江苏省南通第一中学

西区改造空调拆装竞谈公告

一、采购项目

项目：江苏省南通第一中学博雅楼、博雅楼、行果楼、至善楼暑期改造空调拆装

二、项目要求

1、 采购项目概述

我校将于暑期时间对博约楼、行果楼、静海楼及图书馆的空调进行拆、装工作。所有空调先拆后装，并更换空调连接管道，行果楼多媒体1、2、3，静海楼空调外机摆放一楼位置连接管采用上海产10cm×10cm 的线槽包裹并固定在墙上、更换外机支架，所有空调安装结束后统一补充氟利昂。拆、装过程中包含二次搬运及墙体重新开孔等问题，中途所有空调摆放于学校食堂指定位置，阀门包裹保护。各投标单位可根据(空调拆、装分布明细表)自行到学校进行实地考察。

2、 空调数量及规格

| 序号 | 存放地 | 规格型号 | 数量 | 更换 | 重新 | 更换连接管道 | 补充氟利昂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 | 支架 | 开孔 | 米 | kg |
| 1 | 行果楼104 | 三菱重工海尔 3匹柜机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1.5 |
| 2 | 行果楼201 | 三菱重工海尔 3匹柜机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1.5 |
| 3 | 行果楼202 | 三菱重工海尔 5匹柜机 | 1 | 是 | 否 | 5 | 2 |
| 4 | 行果楼204 | 三菱重工海尔 3匹柜机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1.5 |
| 5 | 行果楼205 | 格力 3匹挂机 | 2 | 否 | 否 | 9 | 3 |
| 6 | 行果楼301 | 格力 3匹挂机 | 2 | 否 | 否 | 9 | 3 |
| 7 | 行果楼302 | 格力 3匹挂机 | 1 | 否 | 否 | 4 | 1.5 |
| 8 | 行果楼303 | 格力 3匹挂机 | 2 | 否 | 否 | 9 | 3 |
| 9 | 行果楼304 | 格力 3匹挂机 | 1 | 否 | 否 | 4 | 1.5 |
| 10 | 行果楼305 | 格力 3匹挂机 | 2 | 否 | 否 | 9 | 3 |
| 11 | 标本室 | 海尔 2匹柜机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1 |
| 12 | 二楼南办 | 格力 3匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1.5 |
| 13 | 多媒体1 | 三菱重工海尔 5匹柜机 | 2 | 是 | 否 | 8 | 4 |
| 14 | 多媒体2 | 美的 5匹吸顶机 | 2 | 是 | 否 | 34 | 4 |
| 15 | 多媒体3 | 美的 5匹吸顶机 | 2 | 是 | 否 | 46 | 4 |
| 16 | 报告厅 | 美的 5匹吸顶机 | 3 | 是 | 否 | 36 | 6 |
| 17 | 博约楼101 | 美的 3匹吸顶机 | 2 | 是 | 否 | 16 | 3 |
| 18 | 博约楼103 | 格力 3匹挂机 | 2 | 否 | 否 | 8 | 3 |
| 19 | 博约楼105 | 格力 3匹挂机 | 2 | 否 | 否 | 17 | 3 |
| 20 | 博约楼102 | 格力 3匹挂机 | 1 | 否 | 否 | 4 | 1.5 |
| 21 | 博约楼104 | 富士通 1.5匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1 |
| 22 | 博约楼204 | 美的 1.5匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1 |
| 23 | 博约楼302 | 格力 3匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1.5 |
| 24 | 博约楼306 | 美的 1.5匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1 |
| 25 | 静海楼一层 | 美的 3匹座吊机 | 12 | 是 | 是 | 54 | 18 |
| 26 | 静海楼二层 | 格力 3匹吸顶机 | 12 | 是 | 是 | 102 | 18 |
| 27 | 至善楼 | 三菱重工海尔 3匹柜机 | 2 | 是 | 否 | 6 | 3 |
| 28 | 至善楼 | 富士通 3匹柜机 | 2 | 是 | 否 | 6 | 3 |
| 29 | 至善楼 | 美的 3匹挂机 | 6 | 是 | 是 | 28 | 9 |
| 30 | 至善楼 | 格力 3匹挂机 | 38 | 是 | 是 | 190 | 57 |
| 31 | 图书馆一层东 | 日力 5匹柜机 | 1 | 是 | 否 | 3 | 2 |
| 32 | 图书馆一层西 | 三菱重工海尔 5匹柜机 | 2 | 否 | 否 | 3 | 4 |
| 33 | 图书馆一层西 | 美的 5匹吸顶机 | 1 | 否 | 否 | 9 | 2 |
| 34 | 图书馆二层东 | 三菱重工海尔 5匹柜机 | 2 | 是 | 否 | 8 | 4 |
| 35 | 图书馆二层东 | 格兰仕 1.5匹挂机 | 4 | 是 | 否 | 16 | 4 |
| 36 | 图书馆二层西 | 三菱重工海尔 5匹柜机 | 2 | 是 | 否 | 6 | 4 |
| 37 | 图书馆二层西 | 海尔 1.5匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 4 | 1 |
| 38 | 图书馆三层东 | 美的 5匹吸顶机 | 3 | 否 | 否 | 27 | 6 |
| 39 | 图书馆三层西 | 三菱重工海尔 5匹柜机 | 2 | 否 | 否 | 6 | 4 |
| 40 | 图书馆三层西 | 美的 2匹挂机 | 1 | 是 | 否 | 3 | 1 |

三、竞谈人必备资格要求

（一）供应商参加竞谈应当具备的条件

1. 本次招标要求投标人须具备空调经营资质或维修资质（营业执照有此经营项目）

2.能提供南通本地化服务；

（二）不接受的情形

1.不接受联合体参与竞谈；

2.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与竞谈。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.不接受兼有直系亲属及配偶以不同实体形式参与本次竞谈；

4.不接受以他人名义参与竞谈。

四、报名需携带的证明材料

1.报名声明函（见附件）；

2. 法人营业执照副本及税务登记证复印件（或一照一码的营业执照复印件）；

3. 法人代表委托书及本人身份证复印件（法人代表参加的，提供本人身份证复印件）；

请各竞谈人认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在竞谈文件中提供。如不符合要求的，无意或故意参与报名、竞谈及弄虚作假所产生的一切后果由竞谈人自行承担。

请将上述资格审查材料按顺序装订成册，所有材料均需加盖单位公章。资格审查材料、报价表分别单独密封并加盖单位公章。同时带以上复印件的原件至竞谈现场备查。

5、本次询价为一次报价，最低价中标。

五、项目预算及保证金

1.最高限价17万元

2.领取竞谈文件时，须交纳参与保证金人民币壹仟元整（现金）；

3. 未按时提交保证金的，视为放弃；

4. 领取竞谈文件后不参与竞谈的（含迟到者），采购组织方有权不退还参与保证金；

5. 竞谈结束后，未成交者的保证金无息退还。

六、质保期与交货时间

1．交货期（服务时间）：配合学校暑期改造，穿插进行。

2．验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在７个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

七、竞谈时间、地点和联系人信息

（一）谈判文件集中领取信息

1.文件集中领取时间：2016年5月30日上午9：00-10:00；

2.文件领取地点：江苏省南通第一中学俯仰楼103室

3.联系人：唐晓丹 电话：13515206019

（二）竞谈信息

1.竞谈文件接收截止时间：2016年6月2日15：00（以会议现场签到为准）；

2.竞谈开始时间：2016年6月2日15：00

3.竞谈地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

江苏省南通第一中学后勤处

2016年5月28日

附件1：

供 应 商 报 名 声 明 函

江苏省南通第一中学：

经认真对照你中心发布的有关资格要求，我公司完全符合资格要求，决定参与该项目的报名。我公司对提供的相关资格要求材料的真实性、完整性承担相应的法律责任。

不管在何时、以何种方式发现我公司不符合招标公告中资格要求的，不管我公司无意或故意参与报名，所产生的一切后果，均由我公司自行承担。已领取相关招标文件的，接受按招标文件中有关条款的处理，并承诺放弃申诉的权利。

特此出具声明函！

授权的项目负责人（签字）：

联系固话：     							联系手机：

法定代表人（签字）：						联系电话：

公司地址：									邮编：

供应商单位名称（盖公章）：

二0一六年　　月　　日

附件2

法人代表授权书

江苏省南通第一中学：

兹委托          参加贵单位组织的                      竞谈活动(编号：                 )，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名：        性别：      年龄：     职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字）

年   月   日                        年   月   日

（说明：法定代表人参加竞谈，不用此委托书）

附件3：

江苏省南通第一中学竞谈采购报价表

第一次报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹空调拆机 | 8 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 2 | 1.5匹空调装机 | 8 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 3 | 2匹空调拆机 | 2 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 4 | 2匹空调装机 | 2 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 5 | 3匹柜机拆机 | 7 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 6 | 3匹柜机装机 | 7 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 7 | 3匹挂机拆机 | 61 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 8 | 3匹挂机装机 | 61 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 9 | 3匹吸顶机拆机 | 14 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 10 | 3匹吸顶机装机 | 14 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 11 | 3匹座吊机拆机 | 12 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 12 | 3匹座吊机装机 | 12 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 13 | 5匹柜机拆机 | 12 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 14 | 5匹柜机装机 | 12 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 15 | 5匹吸顶机拆机 | 11 | 台 |  |  | 含搬运 |
| 16 | 5匹吸顶机装机 | 11 | 台 |  |  | 含二次搬运、开孔及辅材 |
| 17 | 1.5匹连接管道 | 32 | 米 |  |  | 国家标准 |
| 18 | 2匹连接管道 | 7 | 米 |  |  | 国家标准 |
| 19 | 3匹连接管道 | 547 | 米 |  |  | 国家标准 |
| 20 | 5匹连接管道 | 191 | 米 |  |  | 国家标准 |
| 21 | 加氟（R22） | 197 | kg |  |  | 国家标准 |
| 22 | 1.5匹支架 | 8 | 付 |  |  | 国家标准 |
| 23 | 2匹支架 | 2 | 付 |  |  | 国家标准 |
| 24 | 3匹支架 | 79 | 付 |  |  | 国家标准 |
| 25 | 5匹支架 | 16 | 付 |  |  | 国家标准 |
| 26 | 10cm×10cm 的线槽 |  |  |  |  |  |
| 合计：（RMB） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商（盖章）：                      委托人（签字）：

日期：2016年   月     日

江苏省南通第一中学询价采购报价表

第二次报价

大写（RMB）：                              小写：

注：在第一次报价的基础上，各项价格同比例下浮

委托人（签字）：

日期：2016年   月     日