江苏省南通第一中学

采

购

文

件

采购编号：         NTYZ2016(007)

项目名称：        校园系统集成

采购人名称：    江苏省南通第一中学

采购方式：                竞谈

2016年6月2日

采 购 文 件 目 录

第一章  竞谈采购公告………………………………………2

第二章  采购项目要求………………………………………3

第三章  投标须知 ……………………………………… … 8

第四章  投标文件格式………………………………………11

- 竞谈采购公告

有关供应商：

江苏省南通第一中学以竞谈方式采购以下项目：

1、项目编号：NTYZ2016(007)

2、采购人：江苏省南通第一中学

3、项目内容：校园系统集成

4、供应商资格要求：（同时符合以下要求）

（1）供应商必须是中国境内注册资本不少于50万元人民币的独立法人，具有独立承担民事等法律责任的能力；

（2）经营范围包括本采购项目内容的生产或销售

（3）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，近三年有安防系统的成功业绩；

（4）投标时提供硬盘录象机、摄象机针对本项目的技术参数承诺函；

（5）投标时提供现场勘测回执单；

（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

5、文件集中领取时间：2016年6月5日下午2：00-5:00；

6、供应商投标截止时间：2016年6月8日上午9：00。

7、最高限价:19万元

采购项目要求

一、项目内容

因学校发展需要，现重新建设一套校园系统集成(含高清数字监控系统)，本项目选用目前技术及性能指标最优的产品，确保在近年内不落后，且方便以后系统的整体升级。

1、功能需求：

（1）对学校大门进出车辆、流动人员动向的24小时监控并记录

（2）对校园内各主要出入口,车库出入口,走廊,楼梯等车辆停放及人员走向,实行无盲区24小时日夜监视。

（3）对学校教学楼的每层走廊和进出口实时监控。

（4）实现网络监控,在局域内任一台授权终端可对各摄像机图像进行监控,并可控制摄像机旋转,镜头拉伸。

2、选用设备:

主要出入口选用400万象数的网络高清红外机；监控范围较广和流动区域选用网络高清红外枪机和红外网络高清球机；固定监控区域选用网络高清红外枪机或网络高清红外半球。

（1）校园南大门入口安装红外网络高清球机和网络高清红外枪机实现日夜监控,东大门等重要部门及楼梯走廊等均采用网络高清红外枪机或网络高清红外半球,办公区域及教室过道采用网络高清红外半球。

（2）车库内均安装网络高清红外枪机,实现日夜自动转换,24小时全方位监控。

（3）录像设备采用锐智安网络NVR录像机,可以实现网络传输,网络控制,移动侦测,实时录像等功能。可以在局域网内任何一台授权电脑上随时查看监控图像。也可授权控制摄像机。

（4）显示设备使用4台46寸高清监视器,以32画面或多画面轮巡显示。

（5）机房预先布置3*3液晶拼接屏的管线。

3、摄像机数量: 109个点

（1）网络高清红外枪机 66 台

（2）网络高清红外半球 39 台

（3）红外网络高清球机4台

4、主要产品技术要求：

（1）网络高清红外摄象机

1/3"Progressive Scan CMOS

有效像素400万像素，30帧@2032*1920

标配镜头：6mm，红外距离60米，2颗点阵灯，最低照度IR ON 0Lux，110dB TWDR

支持协议：PROFILE S，GB/T28181，FTP/RTSP.UPNP等

支持双码流、手机监控、One Push、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式

标配接口：RJ45，DC 12V，支架一体化设计（快装结构）

可选配：音频/报警输入输出，SD卡槽，RS485，POE供电

| 硬件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 |  |  | 1/3"Progressive Scan CMOS |
| 最大图像尺寸 |  |  | 2032(H)×1920(V) |
| 接口 |  |  |  |
| 镜头参数 | 镜头接口类型 |  | CS |
|  | 光圈 |  | 固定光圈 |
|  | 镜头类型 |  | 6mm |
| 音频输入 |  |  | 1路，3.5mm AV音频接口（可选） |
| 音频输出 |  |  | 1路 扬声器输出，3.5mm AV音频接口（可选） |
| 网络接口 | Lan |  | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| RS485 接口 |  |  | 1个RS485 接口 ( 全功能可选) |
| 报警 I/O |  |  | 1路报警输入，1路报警输出（可选） |
| Micro SD卡存储 |  |  | 128G |
| 音视频 |  |  |  |
| 视频压缩标准 |  |  | H.264/H.265/MJPEG |
|  |  |  | H.265编码类型：Main Profile |
|  |  |  | H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile |
| 视频分辨率 | 主码流 |  | 2032*1920/1280*720 （帧率1~30fps可调） |
|  | 次码流 |  | 704*576/640*480/640*352/320*240 （帧率1~30fps可调） |
| 视频码率 |  |  | 30Kbps～16Mbps码率可调；支持定码率和变码率 |
| 视频字符叠加 |  |  | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 |
|  |  |  | 显示位置可设置 |
| 视频屏蔽 |  |  | 4个区域 |
| 图像设置 |  |  | 支持镜像和翻转 |
| 图像自动调整功能 |  |  | 自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC) |
| 图像调节 |  |  | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态 |
| 其他 |  |  | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正 |
| 音频压缩格式 |  |  | G.711A/G.711U/G.726 |
| 双向语音 |  |  | 支持（选配） |
| 网络功能 |  |  |  |
| 储存类型 |  |  | 视频/图片 |
| 录像设置 |  |  | 可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像） |
| 报警输出 |  |  | 电子邮件、Ftp上传 |
| 网络协议 |  |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| ONVIF 协议 |  |  | 支持PROFILE S |
| 远程浏览 |  | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、 |
| 一般规范 |  |  |  |
| 外壳适用环境 |  |  | 铝合金材料、适用于户外 |
| 安装方式 |  |  | 吸顶装、壁装 |
| 工作环境 |  |  | -10 °C ~ 50 °C |
| 工作湿度 |  |  | 0% -85% RH |
| 供电 |  |  | DC12V ±10% |
| POE供电 |  |  | 可选 |
| 功耗 |  |  | <9W |
| 尺寸 |  |  | L322 x W108 x H78mm |

（2）网络高清红外半球摄象机

■ 1/3"Progressive Scan CMOS

■ 有效像素400万像素，30帧@2032*1920

■ 标配镜头：3.6mm，红外距离25米，1颗点阵灯，最低照度IR ON 0Lux，110dB TWDR

■ 支持协议：PROFILE S，GB/T28181，FTP/RTSP.UPNP等

■ 支持双码流、手机监控、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式

■ 标配接口：内置SD卡槽，RJ45，视频环出，DC 12V

■ 可选配：内置麦克风，音频/报警输入输出，RS485，POE供电

| 硬件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 传感器类型 |  | 1/3"Progressive Scan CMOS |
| 最大图像尺寸 |  | 2032(H)×1920(V) |
| 接口 |  |  |
| 镜头参数 | 镜头接口类型 | 固定镜头 |
|  | 光圈 | 固定光圈 |
|  | 镜头类型 | 3.6mm |
| 音频输入 |  | 1路，MIC，3.5mm AV音频接口(可选) |
| 音频输出 |  | 1路扬声器输出，3.5mm AV音频接口(可选) |
| 网络接口 | Lan | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| RS485 接口 |  | 1个RS485 接口(全功能可选) |
| 报警 I/O |  | 1路报警输入，1路报警输出(可选) |
| Micro SD卡存储 |  | 支持128G |
| 音视频 |  |  |
| 视频压缩标准 |  | H.264/H.265/MJPEG |
|  |  | H.265编码类型：Main Profile |
|  |  | H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile |
| 视频分辨率 | 主码流 | 2032*1920/1280*720 （帧率1~30fps可调） |
|  | 次码流 | 704*576/640*480/640*352/320*240 （帧率1~30fps可调） |
| 视频码率 |  | 30Kbps～16Mbps码率可调；支持定码率和变码率 |
| 视频字符叠加 |  | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 |
|  |  | 显示位置可设置 |
| 视频屏蔽 |  | 4个区域 |
| 图像设置 |  | 支持镜像和翻转 |
| 图像自动调整功能 |  | 自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC) |
| 图像调节 |  | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态 |
| 其他 |  | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正 |
| 音频压缩格式 |  | G.711A/G.711U/G.726 |
| 双向语音 |  | 支持(选配) |
| 网络功能 |  |  |
| 储存类型 |  | 视频/图片 |
| 录像设置 |  | 可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像） |
| 报警输出 |  | 电子邮件，Ftp上传 |
| 网络协议 |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP 、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| ONVIF 协议 |  | 支持PROFILE S |
| 远程浏览 | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 |
|  | 手机 | ------------------------------------------------- |
|  | 在线浏览用户 | 最大支持5个用户 |
| 一般规范 |  |  |
| 外壳适用环境 |  | 铝合金、适用于室内 |
| 安装方式 |  | 吸顶装、壁装 |
| 工作环境 |  | -10 °C ~ 50 °C |
| 工作湿度 |  | 0% -85% RH |
| 供电 |  | DC12V±10%（AC 24±10%） |
| POE供电 |  | 可选 |
| 功耗 |  | <5W |
| 尺寸 |  | L126xW123xH58mm |

（3）高清网络红外高速智能球

采用SONY高性能300万Exmor COMS图像传感器，低照度环境的完美展现

超级宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现

电子图像防抖动功能，适应多种使用环境

采用TI达芬奇系列高性能DSP，最高支持1920*1080/30fps的视频输出

采用新一代弱耦合结构，性能更稳定

防水快装接头，密闭防水，安装更快速

独特的三维定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷

灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统

内置红外灯补光，补光距离大于100米

红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

产品参数：

| 图像传感器 | 1/2.9" SONY CMOS |
| --- | --- |
| 总像素 | 约327万像素 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 视频制式 | P:1920*1080(25fps)，1280*720(25fps) N:1920*1080(30fps)，1280*720(30fps) |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 图像稳定 | 支持 |
| 电子快门 | 1/1 - 1/30000 |
| 数字变倍 | 16x（最大320x） |
| 隐私保护 | 开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
| 焦距 | 4.7mm - 94.0mm |
| 光学倍率 | 20倍 |
| 光圈值 | F1.6 - F3.5 |
| 视场角 | 55.4°- 2.9° |
| 红外灯控制 | 自动/近灯/远灯/关闭 |
| 红外灯距离 | ≥100米 |
| 旋转范围 | 水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视 |
| 旋转速度 | 键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒 预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒 |
| 预置点 | 255个 |
| 自动模式 | 支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 |
| 云台功能 | 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
| 视频压缩 | H.264/M-JPEG |
| 图像分辨率 | 主码流（1920*1080、1280*960、1280*720） 辅码流（D1） |
| 音频压缩 | G.711/PCM |
| 语音对讲 | 支持 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP |
| 多码流 | 支持 |
| SD卡 | 支持 |
| 用户管理 | 最大支持6个用户,多级用户权限管理 |
| 故障检测 | 网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 |
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
| 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网，RJ45接口 |
| 报警接口 | 2路输入/1路输出（标配）7路输入/2路输出（选配），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
| 控制接口 | RS485，支持云台控制和在线升级 |
| 电源 | AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路） |
| 功耗 | 17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启） |
| 工作环境 | 温度-40~60℃； 湿度＜90% |
| 防护等级 | IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 |

（4）32路1080P全实时数字通道录像

■ 支持ONVIF协议，兼容符合ONVIF协议标准的网络摄像机

■  支持P2P，一键上网功能，自带DDNS域名

■ 高性能处理器，支持TV、VGA、HDMI同时输出

■ 采用H.264视频压缩标准和G.711音频压缩标准，可支持高清分辨率的视频解码

■ 支持多种操作模式，具备建议、直观的图形化交互界面

■ 可实现按多种条件检索录像，实现本地和网络回放

■ 支持TCP/IP、UDP、RTP/RTSP、DHCP、PPPOE、DDNS、NTP等网络协议

■ 支持手机远程监控

技术参数

| 操作系统 | 嵌入式Linux |
| --- | --- |
| 视音频输入 |  |
| 网络视频接入带宽 | 128Mbps |
| IPC输入 | 32路，最高26路720P@30fps(4Mbps)或16路1080P@30fps(8Mbps) |
| 语音对讲 | 1路独立对讲输入,RCA接口（Line in,2Vpp,1Kohms） |
| 视音频输出 |  |
| CVBS输出 | 1路,BNC接口（1.0Vp-p,75ohms） |
| VGA | 1路,1920*1080,1280*1024,1280*720,1024*768,800*600分辨率可选 |
| HDMI | 1.3a标准，1920x1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600分辨率可选 |
| 音频输出 | 1路,RCA接口(Line out,2Vpp,300ohms) |
| 视音频编码 |  |
| 音频编码标准 | G.711A |
| 音频码率 | 64Kbps |
| 视音频解码 |  |
| IP通道分辨率 | 主码流:最高5632×4224，辅码流：不高于D1 |
| 视频码率 | 平均：D1 2Mbps，720P 4Mbps，1080P 8Mbps |
| 视频解码标准 | MPEG-4/H.264(最高High Profile@Level5.0） |
| 多路回放 | 最高16路同步回放 |
| 最高解码能力 | 12路720P@30或6路1080P@30 |
| 其他 |  |
| 语音对讲 | 双向语音对讲功能 |
| 动态检测 | 每画面可设置396 (22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度 |
| 抓图功能 | 支持JPEG抓图 |
| 硬盘驱动器 |  |
| SATA接口 | 8个 |
| 最大容量 | 硬盘容量无限制 |
| POE功能 |  |
| POE接口 | N/A |
| 外部接口 |  |
| 网络接口 | 1个 RJ45;10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| USB接口 | 2个USB2.0,前后面板各一 |
| 报警输入 | 16路，开关量 |
| 报警输出 | 3路，继电器NO﹑NC |
| RS-485 | 1路,半双工 |
| 结构 |  |
| 尺寸 | 430x374x88（mm） |
| 重量 | 4.64Kg（不含硬盘） |
| 安装方式 | 台式安装 |
| 电气性能 |  |
| 电源 | AC 110-240 ATX电源 |
| 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
| 工作湿度 | 10％--90％ |
| 功耗 | 20W（不含硬盘） |

（5）专业高清监视器

| 显示屏 | 专业液晶监视屏 |
| --- | --- |
| 视频输入/输出 | 复合视频输入 2路BNC输入，2路输出 VGA 1路输入 HDMI 1路输入 DVI 1路输入 |
| 音频输入/输出 | 3路RCA输入，3路RCA输出 |
| 面板控制 | 菜单(视频、音频、屏幕、选项)、通道切换、电源开关 |
| 电源 | AC100~230V 50~60HZ |
| 额定功率 | 最大：140W |
| 外型尺寸 | 1052.6mm×610.6mm×120mm（W×H×D） |
| 重量 | 36kg |
| 分析度 | 最大：1080P |
| 视频系统 | 全世界通用视频系统 |
| 分辨率 | 支持1920 x 1080 ，向下兼容 |
| 对比度 | 1500:1 |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 响应时间 | 8ms |
| 视角 | 178°/178° |
| 工作环境 | 温度：0℃～40℃ 湿度：10%～85%湿度 |
| 安装方式 | 嵌入式（组合幕墙安装方式）、壁挂式、桌面安装方式 |

为保证系统监视的高清效果，以上摄象机、硬盘录象机参数只接受正偏离，不接受负偏离，投标商须提供由生产厂家盖章确认的摄象机、硬盘录象机技术参数偏离表，未提供偏离表视作未作实质性响应。

5、设备清单：

| 序号 | 名 称 | 品牌一 | 型 号 | 品牌二 | 型 号 | 品牌三 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | 大华 dahua | DH-IPC-HFW5432B-AS | 宇视 UNIVIEW | IPC-S214-IR@P-IR5-F | 海康威视 | DS-2CD2T45FD-I5 | 台 | 66 | 见技术参数要求，提供厂家技术参数承诺函。 |
| 2 | 红外网络高清球机 | 大华 dahua | DH-SD6A94-HNI | 宇视 UNIVIEW | IPC-B602-IRA@X20 | 海康威视 | DS-2DF7320IW-A | 台 | 4 |  |
| 3 | 网络高清红外半球 | 大华 dahua | DH-IPC-HDBW7435-E3 | 宇视 UNIVIEW | IPC-B302-IR1@P | 海康威视 | DS-2CD2345D-I | 台 | 39 |  |
| 4 | 12V电源 | 小耳朵 | 室外型3A | 宇视 UNIVIEW | PWR-DC1202-NB | 小耳朵 | XED-2012S | 台 | 105 |  |
| 5 | 支架 | 大华 dahua | 支架 | 宇视 UNIVIEW | AE-TR-WM06-A | 普天视 | PTS-5015支架 | 个 | 105 |  |
| 二、机房终端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 网络NVR录像机 | 大华 dahua | DH-NVR808-32-4K | 宇视 UNIVIEW | NVR-B100-E8@32 | 海康威视 | DS-8632N-I8 | 台 | 4 | 提供厂家技术参数承诺函 |
| 7 | 监控硬盘 | 希捷 | ST2000VM003 | 希捷 | ST2000VM003 | 希捷 | ST2000VM003 | 台 | 32 | 录象保存30天 |
| 8 | 专业高清监视器 | 大华 ahua | DHL46 | 响石 | SHM-4690 | 昊诚 | HC-J46 | 台 | 4 | 46寸 |
| 三、传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 千兆网络传输器 | 鸿泰 | HT-1000M | 优霆 | YT-TXRX1000M | 哈雷 | HEF0101G-SSA/B | 套 | 20 | 单模 组建局域网 |
| 13 | 千兆交换机 | H3C | H3C-S1224 | D-Link | DGS-1210-28 | H3C | H3C-S1224 | 台 | 2 | 24口 |
| 14 | 8口交换机 | H3C | H3C-1208 | D-Link | DGS-1008MP | H3C | H3C-1208 | 台 | 20 | 每个结点用一个 |
| 15 | 10孔电源插排 | 公牛 | 国标 | 施耐德 | P10U-CNX702 | 公牛 | 国标 | 个 | 200 | 配电箱里用 |
| 16 | 不锈钢配电箱 | 立腾 | 25*20CM | 立腾 | 25*20CM | 立腾 | 25*20CM | 个 | 20 |  |
| 17 | 网络水晶头接头 | 安普 | 国标 | 腾达 | 国标 | 赛格 | 国标 | 个 | 1000 |  |
| 18 | 超六类双屏蔽网线 | 安普 | 国标 | 天诚 | 国标 | 赛格 | 国标 | 箱 | 30 | 0.58纯铜 |
| 19 | 监控电源线 | 迪鑫 | 国标 | 天诚 | 国标 | 赛格 | 国标 | 米 | 4000 | RVV2*1.5 |
| 20 | HDMI线材 | 迪鑫 | 国标 | 天诚 | 国标 | 飞利浦 | 国标 | 米 | 180 | 预布3*3拼接屏线 |
| 20 | 24芯单模光纤 | 中天 | 国标 | 长飞 | 国标 | 赛格 | 国标 | 米 | 5000 | 光纤必须送达所有节点，不留死角，便于后期增加监控点。 |
| 21 | 8口光纤终端盒 | 中天 | 国标 | 菲尼特 | 国标 | 赛格 | 国标 | 套 | 20 |  |
| 22 | 24口光纤终端盒 | 中天 | 国标 | 菲尼特 | 国标 | 赛格 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 23 | 光纤跳线、熔接等 |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 | 按照实际需要 |
| 24 | 挖槽，破路 回填 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 | 按照实际需要 |
| 25 | PVC管材等 |  | 国标 |  | 国标 |  | 国标 | 米 | 4000 | 按实地配管 |
| 26 | 安装调试费用 | （包括前期设备和线路拆除） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

1、质保期为3年（自验收合格之日起计）；

2、其他售后服务要求：中标人必须负责所采购设备的运输，并负责进场卸货、安装、调试、检测，培训，合格交付使用，并提供标书要求年限的免费保修。

3、验收报告自签署之日起，在发生故障后4小时内派出工程师到达现场进行维护，24小时内排除故障。

4、签定合同日期：自采购单位中标（成交）通知书发出之日起 3个工作日内按时签约。

5、交货期（服务时间）：自合同签定之日起30天内安装调试结束，所有设备和线材按照清单数量原包装送达用户指定地点，经用户核对确认无误后方可进行安装。

6、交货（服务）地点：采购单位指定地点

7、付款方式：验收合格后，运行10个工作日内支付95%货款。余款5%三年质保期结束后一周内结清。

  - 投标须知

- 说明：

- 本采购文件中所称 “采购人”为江苏省南通第一中学，“投标人”为本项目投标供应商，“竞谈小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

- 本采购文件仅适用于本次竞谈采购，解释权归采购方所有。

- 投标人不得在成交后将成交项目转包给其它企业法人或自然人。

- 供应商资格要求：

1、投标人必须同时符合以下条件：

（1）供应商必须是中国境内注册资本不少于50万元人民币的独立法人，具有独立承担民事等法律责任的能力；

（2）供应商必须是南通市政府采购中心的会员供应商

（3）经营范围包括本采购项目内容的生产或销售；

（4）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，安防系统的成功业绩合同一份；

（5）投标时提供硬盘录象机、摄象机针对本项目的技术参数承诺函；

（6）投标时提供现场勘测回执单；

2、投标人必须已在江苏省南通第一中学进行过现场勘测，并获得了现场勘测回执单。

- 竞谈采购程序及成交原则：

- 投标人法人代表委托代理人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件、投标保证金。

- 竞谈小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查内容包括：⑴投标文件数量及密封、标记情况，⑵投标保证金交纳情况，⑶投标文件的有效性和完整性。⑷投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。资格性、符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

- 竞谈小组根据《政府采购法》规定的符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则从符合要求的投标人中确定成交供应商。两次报价，最低价成交。

- 成交结果经公示无异议后，采购方向成交供应商签发《成交通知书》。

- 成交供应商必须根据《成交通知书》的要求在规定时间内与采购人签订采购合同。

- 无效投标及废标情形：

- 符合下列情形之一者，投标人投标无效：

⑴投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

⑵投标人或投标产品的资格证明文件不符合本采购文件要求的；

⑶投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

⑷投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

⑸投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，竞谈小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

⑹投标人提供虚假、伪造、变造、过期资料的；

⑺投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的。

- 符合下列情形之一者，本采购项目废标：

⑴经竞谈小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

⑵所有合格投标人的报价均超过采购预算的。

- 报价要求：

- 投标人法人代表授权委托代理人必须按时到采购方指定地点提交投标保证金和投标文件。

- 本采购项目为一个完整标的，竞谈小组不接受不完整的投标报价。投标人（或法人代表授权委托代理人）必须对所有项目分别报单价，并合计总价。

- 投标人应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

- 报价应包括设备、标准附件、包装、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金等一切费用。

- 报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。竞谈小组不接受不完整或不正确的报价。竞谈小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

- 投标要求：

- 投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章 投标文件格式”。

- 投标保证金：投标人必须在投标截止时间前向采购方交纳投标保证金，保证金金额为人民币贰仟圆；保证金必须以现金方式交纳，采购方不接受以其它方式交纳的投标保证金。未成交供应商的投标保证金在评标结束后全部退还（无息），成交供应商的保证金在合同签订并生效后按规定退还（无息）。

3、存在下列情形之一的，投标保证金将予以没收：

（1）投标人在开标之后放弃或撤销其报价；

（2）成交供应商在规定期限内未能根据《成交通知书》要求签订合同；

（3）经查实，投标人有弄虚作假行为或者其他违反政府采购法规规定行为的。

- 竞谈时间、地点和联系人信息

（一）谈判文件集中领取信息

1.文件集中领取时间：2016年6月5日下午2：00-5:00；

2.文件领取地点：江苏省南通第一中学俯仰楼103室

3.联系人：唐晓丹 电话：13515206019

4.领取竞谈文件时，须交纳参与保证金人民币贰仟元整（现金）；

（二）竞谈信息

1.竞谈文件接收截止时间：2016年6月8日9：00（以现场签到为准）；

2.竞谈开始时间：2016年6月8日9：00

3.竞谈地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

- 验收及付款方式：

- 验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

- 付款：成交供应商凭经采购方审核的采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票向采购方进行资金结算。

- 其它说明：

- 无论本次竞谈采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

- 因该项目涉及老线路及设备的拆除和新线路的布置，投标人应对学校的整体要求和管路的走向进行充分的了解，必须进行实地勘察，了解施工及安装情况，按照学校要求，做好管线的隐蔽处理。实地勘察联系人：石高荣；联系电话：13515206028；实地勘察统一时间：2016-06- 05下午2：00-5:30

  - 投标文件格式

- 投标文件的数量、密封及标记

投标文件必须提供投标文件一套，用档案袋密封，封口处加盖投标人公章，封面注明采购项目编号、投标人全称。

- 投标文件内容

投标文件必须按照以下格式制作，并按照序号装订。

带*内容必须全部提供，必须加盖投标人红色公章。

    - *有效的营业执照副本复印件；

    - *法定代表人授权委托书（格式见附件一）；被委托人身份证复印件；

    - *报价一览表（格式见附件二）；

    - *所投摄象机、硬盘录象机原厂商针对本项目的技术参数承诺函（正本提供原件）；

    - *现场勘测回执单（格式见附件三）

    - *技术规格偏离表（格式见附件四）；

技术规格偏离表内容应与本采购文件“第二章 采购项目要求”中的“设备参数要求”相对应，所有设备参数必须按照偏离表格式逐项列出，并写明偏离情况。偏离表仅体现设备偏离要求，偏离表中未列出的采购文件中的其他要求内容视为投标人完全响应采购文件要求，无偏离。

    - *产品质量保证承诺、服务承诺（格式自拟）；除完全响应采购文件对于本项目要求外，产品质量保证及服务承诺中必须注明供方维修及售后服务联系方式。

    - *业绩证明：近三年安防成功案例（一个）的合同复印件，提供原件备查。

    - 投标人认为有必要提供的其它资料。

附件一：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏省南通第一中学：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人公司全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托代理人，以我公司的名义参加NTYZ2016(007)号江苏省南通第一中学校园系统集成维护更换及中继机房搬迁项目的投标报价，全权代表我公司处理本次竞谈采购的一切事宜。

授权委托代理人无转委权。

授权委托代理人情况：

姓名：                            身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年       月      日

附授权委托代理人身份证复印件：

附件二：                  报 价 一 览 表（第一次报价）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清红外枪机 |  |  | 台 | 66 |  |  |
| 2 | 红外网络高清球机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 网络高清红外半球 |  |  | 台 | 39 |  |  |
| 4 | 12V电源 |  |  | 台 | 105 |  |  |
| 5 | 支架 |  |  | 个 | 105 |  |  |
| 6 | 网络NVR录像机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 监控硬盘 |  |  | 台 | 32 |  |  |
| 8 | 专业高清监视器 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 千兆网络传输器 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 13 | 千兆交换机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 8口交换机 |  |  | 台 | 20 |  |  |
| 15 | 10孔电源插排 |  |  | 个 | 200 |  |  |
| 16 | 不锈钢配电箱 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 17 | 网络水晶头接头 |  |  | 个 | 1000 |  |  |
| 18 | 超六类双屏蔽网线 |  |  | 箱 | 30 |  |  |
| 19 | 监控电源线 |  |  | 米 | 4000 |  |  |
| 20 | HDMI线材 |  |  | 米 | 180 |  |  |
| 20 | 24芯单模光纤 |  |  | 米 | 5000 | 。 |  |
| 21 | 8口光纤终端盒 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 22 | 24口光纤终端盒 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 光纤跳线、熔接等 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 24 | 挖槽，破路 回填 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | PVC管材等 |  |  | 米 | 4000 |  |  |
| 26 | 安装调试费用 | （包括前期设备和线路拆除） |  |  |  |  |  |

投标总价(单位：元)（大写）：                                      （ 小写）                         。

（总价包含本项目所有费用）   供应商：（盖章）                委托人（签字）：

日期：            年      月       日

第二次报价

投标总价(单位：元)（大写）：                                      （ 小写）                         。

注：在第一次报价的基础上，各项价格同比例下浮。（总价包含本项目所有费用）

委托人（签字）：                                        年      月       日

附件三：

投标人参与现场踏勘确认函回执

| 采购项目名称 | 校园系统集成 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | NTYZ2016(007) |
| 投标人名称 |  |
| 采购单位名称 | 江苏省南通第一中学 |
| 采购单位现场踏勘负责人签字 |  |
| 现场踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |
| 我单位已对江苏省南通第一中学数字校园安防系统施工现场进行了踏勘，熟悉并了解了本项 目的需求。 投标单位踏勘人：（签字） |  |

附近四、                         技术偏离表

项目编号：NTYZ2016(007)

| 名 称 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络高清红外枪机 |  |  |  |
| 红外网络高清球机 |  |  |  |
| 网络高清红外半球 |  |  |  |
| 12V电源 |  |  |  |
| 支架 |  |  |  |
| 网络NVR录像机 |  |  |  |
| 监控硬盘 |  |  |  |
| 专业高清监视器 |  |  |  |
| 千兆网络传输器 |  |  |  |
| 千兆交换机 |  |  |  |
| 8口交换机 |  |  |  |
| 10孔电源插排 |  |  |  |
| 不锈钢配电箱 |  |  |  |
| 网络水晶头接头 |  |  |  |
| 超六类双屏蔽网线 |  |  |  |
| 监控电源线 |  |  |  |
| HDMI线材 |  |  |  |
| 24芯单模光纤 |  |  |  |
| 8口光纤终端盒 |  |  |  |
| 24口光纤终端盒 |  |  |  |
| 光纤跳线、熔接等 |  |  |  |
| 挖槽，破路 回填 |  |  |  |
| PVC管材等 |  |  |  |
| 安装调试费用 |  |  |  |

- 注：偏离情况可为无偏离或正偏离，本项目不接受负偏离。

- 投标人（必须加盖单位公章）：

- 年    月   日