江苏省南通第一中学竞谈公告

因静海楼拆除重建工程将对静海楼地基进行开挖，经过静海楼南侧路面广播线缆需要拆除重布，经研究决定对此项目采用竞谈方式组织招标，现公告如下：

一、采购项目：静海楼前广播线缆拆除重布项目

二、投标人资格要求

1.必须经工商部门登记注册，有合法经营资格的独立法人。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

3. 具有专业音响或公共广播系统安装经营资质，近五年有高考广播安装施工成功案例，提供相关佐证材料复印件，原件备查。

三、项目概述

拆除高考广播机房、电视演播中心到至善楼、行果楼、博约楼、静海楼校园高考广播系统、校园有线电视系统、内、外电话等室外及地下原有线缆，并根据教学楼改造进程按新敷设的管路重新恢复布线、配接、及调试，且在恢复布线时将部分破旧的、有问题的、一次线距不够长的给予更换新线缆，并根据原系统要求,重新进行配接、测通、调试，保证开学正常运行，具体项目及施工量如下：

| 序号 | 详细工作量说明 | 更换线缆品牌型号及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除广播室到至善、行果、博约、静海楼原4×2.5广播电缆 |  | 800米 |  |
| 2 | 拆除电视台机房到行果、博约、静海楼原75-12电视电缆2根 |  | 400米 |  |
| 3 | 拆除光纤两根 |  | 400米 |  |
| 4 | 拆除10对电话电缆1根 |  | 200米 |  |
| 5 | 拆除其它废线若干 |  | 批 |  |
| 6 | 拆除室外广播音柱 |  | 5套 |  |
| 7 | 从广播机房按新管路(井)更换并布新4×2.5防水电缆到至善楼配接高考广播 | 苏源/RVV4×2.5国标.防水.定制数量 | 350米 | 报价含新线及布线 |
| 8 | 从广播机房按新管路(井)更换并布新4×2.5防水电缆到静海楼配接高考广播 | 苏源/RVV4×2.5国标.防水 | 150米 | 报价含新线及布线 |
| 9 | 从广播机房按新管路(井)恢复布原4×2.5电缆到行果楼、博约楼配接高考广播 |  | 380米 |  |
| 10 | 从校园电视台按新管路(井)更换并布新75-12电视电缆到静海楼配接有线电视 | 西贝SYWV75-12 | 100米 | 报价含新线及布线 |
| 11 | 恢复拆除的室外音柱 |  | 5套 |  |
| 12 | 布RVV2×1.5新室外音柱线(国际) | 西贝/RVV2×1.5国标.防水 | 200米 | 报价含新线及布线 |
| 13 | 按新管路(井)恢复到至善楼原75-12电缆配接教室有线电视 |  | 400米 |  |
| 14 | 按新管路(井)恢复布原光纤2根并熔接测通 |  | 400米 |  |
| 15 | 按新管路(井)恢复布10对电话电缆并配接接测通 |  | 200米 |  |
| 16 | 新静海楼广播壁挂音箱安装 |  | 12只 |  |
| 17 | 安装辅材 |  | 1批 |  |

特别提醒：施工方应对原地下管线有所了解，拆除原线路时对准备再用的线材要予以测检保护,在重新布线施工时整个线路不能有破损、漏电发生，确保高考广播、有线电视等各系统配接正确、可靠，确保平时教学秩序正常，特别是高考广播系统不能有隐形故障，所施工线路要求三年免费质保维护(人为因素除外)，并提供高考保障服务，保证高考不出故障。要求投标商到现场查看，否则视同知悉所有内容和要求。

四、项目预算及报价要求

1、项目预算：2万

2、按所附的报价表填写，不接受超过项目预算的报价。

3.领取竞谈文件时，须交纳参与保证金人民币贰仟元整（现金）；

4. 未按时提交保证金的，视为放弃；

5. 领取竞谈文件后不参与竞谈的（含迟到者），采购组织方有权不退还参与保证金；

6. 竞谈结束后，未成交者的保证金无息退还。

五、报名需携带的证明材料

1.报名声明函（见附件）；

2. 法人营业执照副本及税务登记证复印件（或一照一码的营业执照复印件）；

3. 法人代表委托书及本人身份证复印件；

请各竞谈人认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在竞谈文件中提供。如不符合要求的，无意或故意参与报名、竞谈及弄虚作假所产生的一切后果由竞谈人自行承担。

请将上述资格审查材料按顺序装订成册，资格审查材料为三份，其中一份为正本，注明"正本文件"字样，其余文件为副本，供评标使用，所有材料均需加盖单位公章。资格审查材料、报价表分别单独密封并加盖单位公章。同时带以上复印件的原件至竞谈现场备查。

4、本次竞谈为二次报价，最低价中标。

六、质保期与交货时间

1．交货期（服务时间）： 自合同签定之日起2日内拆除原线路，8月25日前恢复所有线路并完成调试，保证开学正常使用。

2．质保期限（自交货并验收合格之日起计）：四年内免费包修,终身维护。

3.验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在７个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

4售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

七、付款方式

分期付款

1、工程竣工验收合格后付70 %

2、工程竣工结算审计后付 25 %

3、质保期满时付 5  %

八、竞谈时间、地点和联系人信息

（一）谈判文件集中领取信息

1.文件集中领取时间：2016年7月26日下午3：00-5:00；

2.文件领取地点：江苏省南通第一中学俯仰楼103室

3.联系人：唐晓丹 电话：13515206019

（二）竞谈信息

1.竞谈文件接收截止时间：2016年7月28日15：00（以会议现场签到为准）；

2.竞谈开始时间：2016年7月28日15：00

3.竞谈地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

九、验收指标

1、校园高考广播系统、校园有线电视系统、所涉内、外电话等

保证开学后能正常使用。

十、项目验收

施工完成后由我校依据相关要求组织验收。供、需双方在合同的履行过程中,对项目的质量及服务问题发生争议时,以有权鉴定部门的鉴定结果为准。

江苏省南通第一中学

后勤处

2016年7月26日

南通一中广播线缆等拆除重布项目报价表

| 序号 | 详细工作量说明 | 更换线缆品牌型号及要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除广播室到至善、行果、博约、静海楼原4×2.5广播电缆 |  | 800米 |  |  |  |
| 2 | 拆除电视台机房到行果、博约、静海楼原75-12电视电缆根2根 |  | 400米 |  |  |  |
| 3 | 拆除光纤两根 |  | 400米 |  |  |  |
| 4 | 拆除10对电话电缆1根 |  | 200米 |  |  |  |
| 5 | 拆除其它废线若干 |  | 批 |  |  |  |
| 6 | 拆除室外广播音柱 |  | 5套 |  |  |  |
| 7 | 从广播机房按新管路(井)更换并布新4×2.5防水电缆到至善楼配接高考广播 | 苏源/RVV4×2.5国标.防水.定制数量 | 350米 |  |  | 报价含新线及布线 |
| 8 | 从广播机房按新管路(井)更换并布新4×2.5防水电缆到静海楼配接高考广播 | 苏源/RVV4×2.5国标.防水 | 150米 |  |  | 报价含新线及布线 |
| 9 | 从广播机房按新管路(井)恢复布原4×2.5电缆到行果楼、博约楼配接高考广播 |  | 380米 |  |  |  |
| 10 | 从广播机房按新管路(井)更换并布新75-12电视电缆到静海楼配接有线电视 | 西贝SYWV75-12 | 100米 |  |  | 报价含新线及布线 |
| 11 | 恢复拆除的室外音柱 |  | 5套 |  |  |  |
| 12 | 布RVV2×1.5新室外音柱线(国际) | 西贝/RVV2×1.5国标.防水 | 200米 |  |  | 报价含新线及布线 |
| 13 | 按新管路(井)恢复布原75-12电缆到行果楼、博约楼、静海楼配接教室有线电视 |  | 400米 |  |  |  |
| 14 | 按新管路(井)恢复布原光纤2根并熔接测通 |  | 400米 |  |  |  |
| 15 | 按新管路(井)恢复布10对电话电缆并配接接测通 |  | 200米 |  |  |  |
| 16 | 新静海楼广播壁挂音箱安装 |  | 12只 |  |  |  |
| 17 | 安装辅材 |  | 1批 |  |  |  |
| 18 | 广播、电视、电话、网络光纤配接调试费 |  | 1批 |  |  |  |
| 19 | 税金 |  | 1批 |  |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |

单    位：　　　　           　 （须盖章）  联 系 人：

联系电话：                           报价时间：        年    月    日

——————————————————————————————

二次报价

二次报价为：　　　　元（大写：                 元整），各单项价格同比例下浮。

签字：

年   月   日

附件1：

供 应 商 报 名 声 明 函

江苏省南通第一中学：

经认真对照你中心发布的有关资格要求，我公司完全符合资格要求，决定参与该项目的报名。我公司对提供的相关资格要求材料的真实性、完整性承担相应的法律责任。

不管在何时、以何种方式发现我公司不符合招标公告中资格要求的，不管我公司无意或故意参与报名，所产生的一切后果，均由我公司自行承担。已领取相关招标文件的，接受按招标文件中有关条款的处理，并承诺放弃申诉的权利。

特此出具声明函！

授权的项目负责人（签字）：

联系固话：     							联系手机：

法定代表人（签字）：						联系电话：

公司地址：									邮编：

供应商单位名称（盖公章）：

二0一六年　　月　　日

附件2

法人代表授权书

江苏省南通第一中学：

兹委托          参加贵单位组织的                      竞谈活动(编号：                 )，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名：        性别：      年龄：     职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字）

年   月   日                        年   月   日

（说明：法定代表人参加竞谈，不用此委托书）