江苏省南通第一中学

电子班牌电源、网络布线项目询价公告

江苏省南通第一中学对以下项目拟用询价方式组织采购。欢迎符合资格要求并有施工能力的供应商踊跃参加。

- 项目名称：电子班牌电源、网络布线

- 项目预算：1.5万元

- 项目内容：

至真楼高三年级12个班、至诚楼高一年级12个班、至善楼高二年级12个班要加装电子班牌，一共36间教室，需要布设电源线、网络线到各教室前门的墙柱上。由于各教室的实际情况有差异，具体内容及施工要求以现场勘察为准。

| 序号 | 名 称 | 参考品牌 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 远东、百花、宝胜 | 国标RVV3×2.5平方护导线 | 米 | 400 |
| 2 | 电源线 | 远东、百花、宝胜 | 国标RVV3×1.5平方护导线 | 米 | 180 |
| 3 | 网络线 | 普天、TCL、普普鲁斯特 | 六类，非屏蔽 | 米 | 180 |
| 4 | 电源开关 | 施耐德 | C32A，单相两路，漏电保护 | 个 | 7 |
| 5 | 线槽 | 国产优质 | 3公分PVC | 米 | 300 |
| 6 | 辅材 | 国产优质 | 管卡、接头、软管等 | 批 | 1 |
| 7 | 安装 |  | 人工 | 天 | 15 |

注：数量是校方测算的结果，仅供参考，实际数量由各供应商现场勘察后自主确定，但必须按校方要求完成施工。

- 投标人资格要求：

1．具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证；

- 询价需携带的材料

（一）询价文件（必须包含以下内容并装订成册，再密封并加盖公章）

1．营业执照副本及税务登记证（新版“三证合一”营业执照）复印件；

2．法人身份证复印件；

3．法人代表授权书（见附件一），法人亲自投标可不提供；

4．被授权人身份证复印件，法人亲自投标可不提供；

（二）报价单（单独密封并加盖公章）

填写报价单，签名并加盖公章。（报价表格式见附件二）

（三）保证金（现金并用信封装好）

壹仟元整（1000元）

注：成交供应商的保证金转为履约保证金，完成施工后无息退还。

六、成交原则

一次性报价，报价最低者成交。（报价包含一切费用）

七、工期

中标单位中标后7日内按招标要求完成施工，学校组织相关人员验收。

八、付款方式

验收合格后一次性付清。

九、相关时间：

1.询价响应文件接收截止时间：2017年8月4日下午15:00分

- 询价地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

3.询价联系人：唐晓丹  电话：0513-85058241

江苏省南通第一中学

2017年7月31日

附件一：

法 定 代 表 人 授 权 书

江苏省南通第一中学：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                          特授权          代表我公司全权办理针对江苏省南通第一中学电子书、交换机采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

投标单位（盖章）：

年     月    日

附件二：

江苏省南通第一中学静海楼弱电项目

报  价  表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 |  | 国标RVV3×2.5平方护导线 | 米 |  |  |  |
| 2 | 电源线 |  | 国标RVV3×1.5平方护导线 | 米 |  |  |  |
| 3 | 网络线 |  | 六类，非屏蔽 | 米 |  |  |  |
| 4 | 电源开关 |  | C32A，单相两路，漏电保护 | 个 |  |  |  |
| 5 | 线槽 |  | 3公分PVC | 米 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 管卡、接头、软管等 | 批 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  | 人工 | 天 |  |  |  |
| 合计总价（大写）： 元（￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |